Stomatologie

Dotare:

- unit dentar cu cel putin doua piese terminale;

- fotoliu dentar;

- tensiometru si stetoscop;

- optional: lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

Instrumentar si materiale:

- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;

- freze Beutelrock scurte si lungi;

- bisturiu pentru mucoasa;

- clesti pentru extractie (maxilarul superior si maxilarul inferior);

- cleste crampon;

- chiurete tip Volkman - drepte si curbe;

- elevatoare drepte si curbe;

- foarfece chirurgicale drepte si curbe;

- canule metalice si de unica folosinta pentru aspiratie;

- oglinzi dentare;

- sonde dentare;

- pense dentare;

- spatule bucale metalice;

- excavatoare duble de diferite marimi;

- pense Pean;

- lampa de spirt sau arzator de gaze;

- linguri metalice pentru amprente si/sau masa plastica (de unica folosinta sau sterilizabile);

- matrice, portmatrice Ivory;

- matrice, portmatrice circulare;

- separatoare de dinti Ivory;

- mandrine piesa dreapta si unghi;

- seringa uniject cu ace;

- ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinta);

- mandrine pentru piesa dreapta si unghi;

- instrumentar de detartraj de diferite forme;

- freze pentru turbina din otel si diamantate;

- freze din otel si diamantate pentru piesa dreapta si unghi;

- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice si de amalgam de Ag;

- bol de cauciuc;

- spatula pentru malaxat gips;

- cutit pentru ceara;

- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;

- materiale auxiliare pentru curatarea mecanica;

- materiale termoplastice;

- materiale pentru coafaj pulpar;

- materiale pentru obturatii provizorii;

- materiale pentru obturatii fizionomice;

- aliaj de Ag + Hg;

- cimenturi dentare diferite;

- materiale pentru terapia endodontica;

- solutii si pulberi: Walkkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;

- substante anestezice injectabile si de contact;

- echipament de protectie (halat, masca, manusi, ochelari).